## BPU Lot 1
UNIVERSITE JEAN MONNET
MARCHÉ n° 2014-010 FOURNITURE D'ARTICLES DE MATERIELS ELECTRIQUES ANNEXE 1 à l'acte d'engagement - BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
Lot 1: Fournitures pour les installations électriques des bâtiments
[6 empty] | A compléter par le candidat | [6 empty] | A compléter par le candidat
POSTE | Clé | TYPE | PRODUIT | DÉSIGNATION DU PRODUIT | MARQUE DEMANDEE | MARQUE PROPOSEE PAR LE CANDIDAT | Référence constructeur | Référence distributeur | Page catalogue | Durée de garantie | Observations (notamment différénce avec demande du pouvoir adjudicateur) | QUANTITE ESTMATIVE NON CONTRACTUELLE | Unité de vente | PRIX UNITAIRE PUBLIC HT (HORS REMISE) | TAUX DE REMISE (%) | PRIX UNITAIRE HT AVEC REMISE | Eco-contribution HT | PRIX TOTAL HT AVEC REMISE
1 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise interrupteur : Espace +plaque simple (2M) | [7 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise interrupteur Adapt PC Courant Regul 50X50 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise pour sol 2 P+T Carrée clapet Métal | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Socle adaptateur | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Socle de tableau 2 P + T 16 A | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Socle de tableau 2 P + T 32 A | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Socle de tableau 3 P + T 16 A | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Socle de tableau 3 P + T 32 A | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Socle de tableau 3 P N + T 16 A | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Socle de tableau 3 P N + T 32 A | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
11 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Socle de tableau 3 P N + T 32 A | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Socle prise 2 P + T | [7 empty] | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
13 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Socle prise 3 P N + T | [7 empty] | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
14 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Demi Colonne Long 3,90 M | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
15 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Adaptateur 16 A | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
16 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise de sol Boîte étanche 81 X 81 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | BD.02 | ACCESSOIRES | Batibox | Batibox cloison seche 1 poste P40 MM | [7 empty] | 25 |  |  |  | 0 |  | 0
18 | BD.02 | ACCESSOIRES | Batibox | Batibox cloison seche 1 poste P40 MM | [7 empty] | 15 |  |  |  | 0 |  | 0
19 | BD.02 | ACCESSOIRES | Batibox | Batibox maconn 1 poste p40MM | [7 empty] | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
20 | BD.02 | ACCESSOIRES | Cadre | Cadre prg MOSAIC 2 MOD H 40MM | [7 empty] | 25 |  |  |  | 0 |  | 0
21 | BD.02 | ACCESSOIRES | Plaque | Plaque 2X3X2M | [7 empty] | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
22 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Fiche Hypra 3 P + T 16 A | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
23 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Fiche Hypra 3 P N + T 16 A | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
24 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Fiche Hypra droite 3 P + T 32 A | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
25 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Fiche Hypra droite 3 P N + T 32 A | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
26 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Hublot rouge 230V | [7 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
27 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Contact auxiliaire défaut | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
28 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise 2 X2P+T F/B45 | [7 empty] | 165 |  |  |  | 0 |  | 0
29 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise 2P+T F/B DETROMPEE | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
30 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise 2P +T 16A 250V OTEO | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
31 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise 2P +T connexion vis | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
32 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise 2P+ T10/16A ECLIPSFR/BELG | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
33 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise 2P+T 16 A FICHE | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
34 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise 2P+T F/B | [7 empty] | 130 |  |  |  | 0 |  | 0
35 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise 3X2P+T F/B45 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
36 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise 4 X 2P+T F/B 45 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
37 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise Bloc 2P+t F/B blanc encastré | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
38 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise gigogne 8 contacts | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
39 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise GLT MOSAIC 50x80 1CV45 BL 2M | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
40 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise mobile 3 P + T 16 A | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
41 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise mobile 3 P + T 32 A | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
42 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise mobile 3 P N + T 32 A | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
43 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise mobile 3 P N+ T 16 A | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
44 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise RJ 11 2M | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
45 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise sur goulotte DLP avec couvercle 65mm-2x2P+T | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
46 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise sur goulotte DLP avec couvercle 65mm-3x2P+T | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
47 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise sur goulotte DLP avec couvercle 65mm-4x2P+T | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
48 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise Téléphone en T - France | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
49 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise TV simple mâle | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
50 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise 20A -3P+T | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
51 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise RJ 45 cat 5e 2 modules | [7 empty] | 185 |  |  |  | 0 |  | 0
52 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise RJ 45 cat 5e 1 modules | [7 empty] | 30 |  |  |  | 0 |  | 0
53 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Socle HYPRA saillie simple 230V 2P+T 16A plastique | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
54 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Socle prise 3P+T + 3P+N+T | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
55 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Socle tableau 230V 2P+T 16A plastique | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
56 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Vis longues batibox | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
57 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Voyant lumineux 220V | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
58 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Voyant témoin 220V | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
59 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise Plexo 3x2P+T Horizontal | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
60 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise Plexo 10 Prise 3P+N+T 20A 380V | [7 empty] | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
61 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Boitier 3 Postes Plexo Horizontal | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
62 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise Plexo 2x2P+T Horizontal | [7 empty] | 15 |  |  |  | 0 |  | 0
63 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Boitier 2 Postes Plexo Horizontal | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
64 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Cadre pour prises 20 A et 32 A | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
65 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prises pour goulottes Programme PROMOSAIC 3X3P+TCLIP DIRECT UNIG | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
66 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Support Protection Lexic Blanc | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
67 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Popup Blanc 8 Modules | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
68 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Popup Blanc 4 Modules | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
69 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Kit Installation Popup 8 Modules | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
70 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Kit Installation Popup 4 Modules | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
71 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise HD 15 Pré-connectorisée | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
72 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise hydra 2P+T 16A 220V PLAST | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
73 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise Goulotte FB 81X130 4 agrafes | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
74 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Hublot vert 230V | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
75 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Boite Sail Prises 16A 5P | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
76 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise courant 20A3P N +T | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
77 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise PC CLIC 250V 16A 2P T | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
78 | BD.02 | APPAREILLAGE | Prise Interrupteur | Prise Jack Femelle Pré-connectorisée 1 M BL Mosaic | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
79 | BD.02 | APPAREILLAGE | Demarreur | Démarreur 1 sens de marche b16A + coffret | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
80 | BD.02 | APPAREILLAGE | Automate | AutomateTSX 3722 CA | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
81 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Bloc contact de boite F | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
82 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Bloc contact Auxilliaire 1O +1F | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
83 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Bloc Temporisé Electronique-Bobine 24 V | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
84 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Mosaic Poussoir 6A (1M) | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
85 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Mosaic VV 10AX 1M° | [7 empty] | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
86 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Poussoir inv 6A voy 2M | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
87 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Prise interrupteur Double VA/VIENT FIX,VIS/GRIFFES | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
88 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Prise interrupteur poussoir clé 3 pos europ | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
89 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Prise interrupteur VA ET VIENT SAILLIE 10A OTEO | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
90 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Prise interrupteur Plaque 1 module 1/2 Post Unim | [7 empty] | 27 |  |  |  | 0 |  | 0
91 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Prise interrupteur Plexo 55S Cellul Photo | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
92 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Prise interrupteur Poussoir 6 A (2m) | [7 empty] | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
93 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Prise interrupteur Poussoir à voyant 6A | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
94 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Prise interrupteur Poussoir VOLET ROUL | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
95 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Prise interrupteur VA/VIENT FIX,VIS/GRIFFES | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
96 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Va et vient à voyant 10 A | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
97 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Va et vient gris saillie | [7 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
98 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Mosaic 2 M va et vient à voyant | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
99 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Mosaic 1 M va et vient à voyant | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
100 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Poussoir N°20A 250V | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
101 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Interrupteur va et vient | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
102 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Programmateur Journalier NF | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
103 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Bouton coup de Poing Complet Rouge 1O | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
104 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Contact Vis étrier F | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
105 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Contact Vis étrier F | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
106 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Tête Bouton poussoir rouge | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
107 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Tête Bouton poussoir noir | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
108 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Bouton Tournant 2 Positions à manette noir Diam | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
109 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Horloge programmable IHD 24H 7J 2MOD 2 C INV 230V 56P | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
110 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Boitier isolant non Percé | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
111 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Bouton Poussoir Complet à tête verte 1 F | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
112 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Interrupteur horaire 2 cannaux | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
113 | BD.02 | APPAREILLAGE | Commande | Poussoir à fermeture Systo | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
114 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Coffret AE avec plaque de mantage | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
115 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Tableau de distribution 150*250MM | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
116 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Tableautin ep.35 mm- 125x150 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
117 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Tableautin ep.35 mm- 150x250 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
118 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Coffret cache borne -2 modules | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
119 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Coffret cache borne -4 modules | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
120 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Coffret cache borne-6 modules | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
121 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Coffret de distribution 13 modules-1 rangée | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
122 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Coffret de distribution 13 modules-2 rangées | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
123 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Coffret de distribution étanche 12 modules-1 rangée | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
124 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Coffret de distribution "plexo" 12 modules-1 rangée | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
125 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Coffret de distribution 13 modules-1 rangée | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
126 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Coffret de distribution 13 modules-2 rangées | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
127 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Coffret de distribution étanche 2 /3 modules | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
128 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Coffret de distribution étanche 4 modules | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
129 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Coffret de distribution étanche 6 modules | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
130 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Coffret de distribution étanche 8/9 modules | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
131 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Coffret de distribution 250x300MM | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
132 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Coffret éléctrique équipé | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
133 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Coffret d'équipement 310x240x124 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
134 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Coffret de proximité 25A 3P+N | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
135 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Coffret opale 1R | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
136 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Coffret opale 2R | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
137 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Coffret pragma C12 24 pas sans porte | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
138 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Mini coffret opale12 PAS | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
139 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Mini coffret opale 4 PAS | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
140 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Mini coffret opale 8 PAS | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
141 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Coffret opale 2 rangées | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
142 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Coffret opale 1 rangée | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
143 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Porte Transp.opale coffret | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
144 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Mini coffret Kaedra 3M | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
145 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Mini coffret Kaedra 4M | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
146 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Mini coffret Kaedra 6M | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
147 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Coffret 100A Fusible 22x5 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
148 | BD.02 | APPAREILLAGE | Tableau électrique | Contact 9A 1F 10 400 V 50/60 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
149 | BD.02 | SECURITE | Bris de glace | Coffre coup de poing à accrochage | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
150 | BD.02 | SECURITE | Bris de glace | Déclencheur 125x125 rouge | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
151 | BD.02 | SECURITE | Bris de glace | Déclencheur à réarmement face avant " issue de secours " couleur vert | [7 empty] | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
152 | BD.02 | SECURITE | Bris de glace | Déclencheur à réarmement face avant "alarme incendie" couleur rouge | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
153 | BD.02 | SECURITE | Bris de glace | Coup de poing Arrêt d'urgence 1/4 TOUR | [7 empty] | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
154 | BD.02 | SECURITE | Bris de glace | Coup de poing à clé | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
155 | BD.02 | SECURITE | Bris de glace | Bouton Arrêt urgence ozmos | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
156 | BD.02 | SECURITE | Bris de glace | Bouton arrêt d'urgence | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
157 | BD.02 | SECURITE | Bris de glace | Vitre pour coffret de sécurité | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
158 | BD.02 | SECURITE | Eclairage sécurité | BAES adressable legrand 360 lm | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
159 | BD.02 | SECURITE | Eclairage sécurité | BAES Legrand 45 lm | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
160 | BD.02 | SECURITE | Eclairage sécurité | BAES pour local humide 360 lm | [7 empty] | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
161 | BD.02 | SECURITE | Eclairage sécurité | BAES pour local humide 45 lm | [7 empty] | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
162 | BD.02 | SECURITE | Eclairage sécurité | BAES standard 360 lm | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
163 | BD.02 | SECURITE | Eclairage sécurité | Télècommande BAES | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
164 | BD.02 | SECURITE | Eclairage sécurité | Eclairage sécurité Blocs STD 8W-NP-280LM-IP41/K07 | [7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  | 0
165 | BD.02 | SECURITE | Eclairage sécurité | Eclairage sécurité Blocs STD 9W-NP-280LM-IP41/K07 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
166 | BD.02 | SECURITE | Eclairage sécurité | Eclairage sécurité BAES adressable Merlin 360 lm | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
167 | BD.02 | SECURITE | Eclairage sécurité | Eclairage sécurité Bloc éclair sécurité | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
168 | BD.02 | SECURITE | Eclairage sécurité | Eclairage sécurité Blocs STD INC-NP-45LM-IP41/K07 | [7 empty] | 15 |  |  |  | 0 |  | 0
169 | BD.02 | SECURITE | Eclairage sécurité | Batterie 3 VTD 70 cote/cote 45 LV | [7 empty] | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
170 | BD.02 | SECURITE | Eclairage sécurité | Batterie 4 VTD 137 LOSANGE 360 LV | [7 empty] | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
171 | BD.02 | SECURITE | Eclairage sécurité | Eclairage sécurité Manuel 45 lm b evacuation | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
172 | BD.02 | SECURITE | Eclairage sécurité | Eclairage sécurité Manuel fluo B ambiance Flu | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
173 | BD.02 | SECURITE | Etiquette | Etiquette Marche/Arrêt | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
174 | BD.02 | ACCESSOIRES | Batibox | Support Batibox 1P griffes long | [7 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
175 | BD.02 | ACCESSOIRES | Batibox | Support batibox 3 poste griffes 6-8M | [7 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
176 | BD.02 | ACCESSOIRES | Fusible | BLS 10 fusibles 5x20 4A rapide | [7 empty] | 50 |  |  |  | 0 |  | 0
177 | BD.02 | ACCESSOIRES | Fusible | BLS 10 fusibles 5x20 6,3A rapide | [7 empty] | 50 |  |  |  | 0 |  | 0
178 | BD.02 | ACCESSOIRES | Cartouche | Cartouche 10,3x31,5 16 A | [7 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
179 | BD.02 | ACCESSOIRES | Cartouche | Cartouche type GG 14x51 20 A | [7 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
180 | BD.02 | ACCESSOIRES | Cartouche | Cartouche type AM 10x38 1A 500V | [7 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
181 | BD.02 | ACCESSOIRES | Fusible | Fusible 5x20 250MA Temporise | [7 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
182 | BD.02 | ACCESSOIRES | Fusible | Fusible 5x20 50MA Rapide | [7 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
183 | BD.02 | ACCESSOIRES | Fusible | Fusible 5x20 630MA Temporise | [7 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
184 | BD.02 | ACCESSOIRES | Bornier | Bornier 6 mm2 - 3 contacts | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
185 | BD.02 | ACCESSOIRES | Pragma | Pragma 1R 18 Saillie | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
186 | BD.02 | ACCESSOIRES | Pragma | Pragma porte opaque 1R 13 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
187 | BD.02 | ACCESSOIRES | Cadre | Cadre prg MOSAIC 2X4/5MOD H 50MM | [7 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
188 | BD.02 | DISTRIBUTION | Distribution | goulotte DLP CP+CV 50X150 AC 2M BLANC | [7 empty] | 120 |  |  |  | 0 |  | 0
189 | BD.02 | DISTRIBUTION | Goulotte | goulotte DLP EMBOUT 50X150 BL | [7 empty] | 68 |  |  |  | 0 |  | 0
190 | BD.02 | DISTRIBUTION | Moulure | Moulure 32X20 blanc ss cloison | [7 empty] | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
191 | BD.02 | DISTRIBUTION | Angle | Angle exter joue H35 Blanc | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
192 | BD.02 | DISTRIBUTION | Cache | Cache borne 1 module | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
193 | BD.02 | DISTRIBUTION | Embout | Embout 35/50 X80 blanc | [7 empty] | 30 |  |  |  | 0 |  | 0
194 | BD.02 | DISTRIBUTION | Keva | KEVA 22 M 32X12 1 compartiment | [7 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
195 | BD.02 | DISTRIBUTION | Keva | KEVA 22 M 35 X15 2 compartiments | [7 empty] | 30 |  |  |  | 0 |  | 0
196 | BD.02 | DISTRIBUTION | Logix | LOGIX 45 couvercle 45 ARTIC | [7 empty] | 82 |  |  |  | 0 |  | 0
197 | BD.02 | DISTRIBUTION | Logix | LOGIX 45 fond 85 X50 ARTIC | [7 empty] | 14 |  |  |  | 0 |  | 0
198 | BD.02 | DISTRIBUTION | Câble | Câble courant faible UTP 4 paires Cat 5E | [7 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
199 | BD.02 | DISTRIBUTION | Câble | Câble U1000R2V 5G10 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
200 | BD.02 | DISTRIBUTION | Câble | Câbles domestiques multipolaires souples H05VVF 2x0,75 grix C 50M | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
201 | BD.02 | DISTRIBUTION | Câble | Câbles pour spots TBT Cable R2v CU 3G1,5 C50M | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
202 | BD.02 | DISTRIBUTION | Câble | Chemin de câble CF30/150PG (H*L) | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
203 | BD.02 | DISTRIBUTION | Gaine | Gaine ICTA 3422 Turboglis.bleu ATF 20 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
204 | BD.02 | DISTRIBUTION | Eurpiquage | Eurpiquage plat D125 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
205 | BD.02 | DISTRIBUTION | Eurcollier | Eurcollier Support P/Cond. D125 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
206 | BD.02 | DISTRIBUTION | Keva | KEVA M 75 X20 2 compartiments | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
207 | BD.02 | DISTRIBUTION | Keva | KEVA M 50X20 AI VARIA SOUPLE | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
208 | BD.02 | PROTECTION | Relais thermique | Relais thermique différentiel 0.63A à 1A. | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
209 | BD.02 | PROTECTION | Relais thermique | Relais thermique différentiel 1.6 à 2.5 A | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
210 | BD.02 | PROTECTION | Relais thermique | Relais thermique différentiel 2.5 à 4 A | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
211 | BD.02 | PROTECTION | Relais thermique | Relais thermique différentiel 12/18A | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
212 | BD.02 | PROTECTION | Relais thermique | Relais thermique moteur 0,8 à 1,2 A Classe 10A | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
213 | BD.02 | PROTECTION | Contacteur | Contacteur de puissance bobine 230 V bipolaire- 25A | HAGER | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
214 | BD.02 | PROTECTION | Contacteur | Contacteur de puissance bobine 230 V tétrapolaire 25A 2O+2F | HAGER | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
215 | BD.02 | PROTECTION | Interrupteur différentiel | Interrupteur horaire avec réserve d'heure-modèle analogique programmation hebdomadaire | HAGER | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
216 | BD.02 | PROTECTION | Interrupteur différentiel | Interrupteur horaire avec réserve d'heure-modèle digital programmation hebdomadaire | HAGER | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
217 | BD.02 | PROTECTION | Transformateur | Transformateur Monophasé 220V/24V/63W | HAGER | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
218 | BD.02 | PROTECTION | Bloc différentiel | Bloc diff. Double sortie 4P 25A 300MA AC | HAGER | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
219 | BD.02 | PROTECTION | Bloc différentiel | Bloc différentiel Bipolaire 40A-300MA Type AC | HAGER | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
220 | BD.02 | PROTECTION | Disjoncteur | Disjoncteur Bipolaire- courbeC- pouvoir de coupure 10000 A- 25A | HAGER | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
221 | BD.02 | PROTECTION | Disjoncteur | Disjoncteur Tétrapolaire-courbe C-pouvoir de coupure 10000 A-40A | HAGER | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
222 | BD.02 | PROTECTION | Disjoncteur différentiel | Disjoncteur différentiel Bloc diff. 2P 25A 300MA AC | HAGER | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
223 | BD.02 | PROTECTION | Disjoncteur différentiel | Disjoncteur différentiel Unipolaire avec neutre- pouvoir de coupure 6000 A-16A/30MA | HAGER | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
224 | BD.02 | PROTECTION | Disjoncteur différentiel | Disjoncteur différentiel Unipolaire avec neutre-pouvoir de coupure 6000 A-32A/300MA | HAGER | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
225 | BD.02 | PROTECTION | Disjoncteur differentiel SI | Disjoncteur différentiel SI Bipolaire-pouvoir de coupure 6000A-16A/30MA, 20A, 25A | HAGER | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
226 | BD.02 | PROTECTION | Interrupteur différentiel | Interrupteur différentiel Bipolaire 25A/300MA TYPE AC | HAGER | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
227 | BD.02 | PROTECTION | Interrupteur différentiel | Interrupteur différentiel Tétrapolaire 25A/300MA TYPE AC | HAGER | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
228 | BD.02 | PROTECTION | Contacteur | Contacteur de puissance bobine 230 V bipolaire-40A | LEGRAND | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
229 | BD.02 | PROTECTION | Contacteur | Contacteur de puissance bobine 230 V tripolaire-40A | LEGRAND | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
230 | BD.02 | PROTECTION | Interrupteur différentiel | Interrupteur crepusculaire-programmable-cellule photo-électrique et boitier cellule | LEGRAND | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
231 | BD.02 | PROTECTION | Interrupteur différentiel | Interrupteur horaire avec réserve d'heure-modèle analogique programmation journaliére | LEGRAND | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
232 | BD.02 | PROTECTION | Bloc différentiel adaptable | Bloc différentiel adaptable Bipolaire 32A-300MA TYPE AC | LEGRAND | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
233 | BD.02 | PROTECTION | Bloc différentiel adaptable | Bloc différentiel adaptable Tétrapolaire 32A-300MA TYPE AC | LEGRAND | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
234 | BD.02 | PROTECTION | Disjoncteur | Disjoncteur Bipolaire -courbe C- pouvoir de coupure 10000 A- 32A | LEGRAND | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
235 | BD.02 | PROTECTION | Disjoncteur | Disjoncteur Bipolaire-courbe C- pouvoir de coupure 6000 A- 6A | LEGRAND | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
236 | BD.02 | PROTECTION | Disjoncteur | Disjoncteur Tétrapolaire-courbe C-pouvoir de coupure 10000A-20A | LEGRAND | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
237 | BD.02 | PROTECTION | Interrupteur différentiel | Interrupteur différentiel Bipolaire 25A/30MA | LEGRAND | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
238 | BD.02 | PROTECTION | Interrupteur différentiel | Interrupteur différentiel Tétrapolaire 63A/30MA | LEGRAND | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
239 | BD.02 | PROTECTION | Transformateur | Transformateur Monophasé 220V/24V/250W | LEGRAND | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
240 | BD.02 | PROTECTION | Transformateur | Transformateur Monophasé 220V/24V/50W 63VA | LEGRAND | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
241 | BD.02 | PROTECTION | Contacteur | CONTACT AUXILIAIRE OF. S | SCHNEIDER | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
242 | BD.02 | PROTECTION | Contacteur | contacteur de puissance bobine 230 V tripolaire-63A | SCHNEIDER | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
243 | BD.02 | PROTECTION | TGBT | TGBT Solefuse 24KV 16A L520 D5 | SCHNEIDER | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
244 | BD.02 | PROTECTION | Transformateur | Transformateur Monophasé 220V/24V/ 63VA | SCHNEIDER | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
245 | BD.02 | PROTECTION | Transformateur | Transformateur sonne 4VA 8-12VCA | SCHNEIDER | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
246 | BD.02 | PROTECTION | Bloc différentiel | Bloc différentiel adaptable Tetrapolaire 300MA 40A | SCHNEIDER | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
247 | BD.02 | PROTECTION | Bloc différentiel SI | Bloc différentiel SI VIGI DT40 3P 25A 30MA SI | SCHNEIDER | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
248 | BD.02 | PROTECTION | Disjoncteur | Disjoncteur DT 40N 1P N 16A D10KA | SCHNEIDER | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
249 | BD.02 | PROTECTION | Disjoncteur differentiel SI | Disjoncteur differentiel SI Bipolaire-pouvoir de coupure 10000 R-16A/30MA, 20A, 25A | SCHNEIDER | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
250 | BD.02 | PROTECTION | Interrupteur différentiel | Interrupteur différentiel Bipolaire 40A/30MA | SCHNEIDER | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
251 | BD.02 | PROTECTION | Interrupteur différentiel | Interrupteur différentiel Tétrapolaire 25A/30MA | SCHNEIDER | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
252 | BD.02 | PROTECTION | TGBT | Detecteur lumineux 10/30 KV Monobloc | CATU | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
253 | BD.02 | PROTECTION | TGBT | BLOC SATI NP 45LM IP 43/IK08 | LUMINOX | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
254 | BD.02 | PROTECTION | TGBT | BORNE IND ISOLEE 2X 10 -2,5MM-C | WAGO | [6 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | TOTAL H.T |  | 0
[16 empty] | TVA |  | 0
[16 empty] | TOTAL H.T |  | 0
Engagement de remise du candidat par type de produits et par marque applicable pendant la durée du marché aux achats non inscrits au BPU :
|  |  |  | TYPE DE PRODUIT | MARQUE | % REMISE
|  |  |  | BLOC DIFFERENTIEL | LEGRAND
|  |  |  | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | LEGRAND
|  |  |  | DISJONCTEUR | LEGRAND
|  |  |  | CONTACTEUR | LEGRAND
|  |  |  | TRANSFORMATEUR | LEGRAND
|  |  |  | TGBT | LEGRAND
|  |  |  | BLOC DIFFERENTIEL | HAGER
|  |  |  | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | HAGER
|  |  |  | DISJONCTEUR | HAGER
|  |  |  | CONTACTEUR | HAGER
|  |  |  | TRANSFORMATEUR | HAGER
|  |  |  | TGBT | HAGER
|  |  |  | BLOC DIFFERENTIEL | SCHNEIDER
|  |  |  | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | SCHNEIDER
|  |  |  | DISJONCTEUR | SCHNEIDER
|  |  |  | CONTACTEUR | SCHNEIDER
|  |  |  | TRANSFORMATEUR | SCHNEIDER
|  |  |  | TGBT | SCHNEIDER
|  |  |  | TGBT | LUMINOX
|  |  |  | TGBT | CATU
|  |  |  | TGBT | WAGO
|  |  |  | TYPE DE PRODUIT | CONSOMMABLES | % remise à détailler par marque si besoin
|  |  |  | PRISE INTERRUPTEUR | Type cadre, plaque, batibox…
|  |  |  | DISTRIBUTION | Type câble, moulure, embout, goulotte, KEVA,…
|  |  |  | TABLEAU ELECTRIQUE | Type fusible, pragma, bornier, cartouche,…
|  |  |  | SECURITE | Type étiquettes signalitiques,….
|  |  |  | AUTRES PRODUITS | % REMISE
UNIVERSITE JEAN MONNET | [10 empty] | Nom et adresse de la société :
DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS - SERVICE ACHATS & MARCHES PUBLICS
10 rue Tréfilerie - CS 82301
42023 Saint-Etienne Cédex 2
A Saint Etienne, le
Le Client, | [10 empty] | A , le
Le fournisseur,
Le Président de l'Université, | [10 empty] | Nom signature du Représentant ayant le pouvoir d'engager la société :
Cachet :
K. BOUABDALLAH

## BPU Lot 2
UNIVERSITE JEAN MONNET
MARCHÉ n° 2014-010 FOURNITURE D'ARTICLES DE MATERIELS ELECTRIQUES ANNEXE 1 à l'acte d'engagement - BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
Lot 2 : Petites fournitures électriques pour l'équipement des bâtiments
[5 empty] | A compléter par le candidat | [6 empty] | A compléter par le candidat
POSTE | clé | TYPE | Produit | DÉSIGNATION DU PRODUIT | MARQUE PROPOSE PAR LE CANDIDAT | Référence constructeur | Référence distributeur | Page catalogue | Durée de garantie | Observations (notamment différénce avec demande du pouvoir adjudicateur) | QUANTITE ESTMATIVE NON CONTRACTUELLE | Unité de vente | PRIX UNITAIRE PUBLIC HT (HORS REMISE) | TAUX DE REMISE (%) | PRIX UNITAIRE HT AVEC REMISE | Eco-contribution HT | PRIX TOTAL HT AVEC REMISE
1 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe incandescence | B22 - Lampes à incandescence standard krypton 40 w 230 v culot B 22 | [6 empty] | 20 |  |  |  | 0 | 0.7 | 14
2 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe incandescence | E27 - Lampes à incandescence standard krypton 75 w 230 v culot E 27 | [6 empty] | 150 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe fluo compacte | E27 - Lampe fluo compacte Longlife 15W/840 E27 | [6 empty] | 90 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe fluo compacte | E27 - Lampe fluo compacte Longlife 20W/827 E27 15000H | [6 empty] | 41 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe fluo compacte | G24D3BG2P - Lampe fluo compacte Dulux 26W/840 G24D3BG2P | [6 empty] | 140 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe fluo compacte | G24Q - Lampe fluocompacte 26W/840 culot G24Q | [6 empty] | 270 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe fluo compacte | G24Q4P - Lampe fluo compacte 26W/830 G 24Q4P | [6 empty] | 30 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe fluo compacte | PL-C - Lampe fluo compacte PL-C 18W/840/2P 1CT | [6 empty] | 30 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe fluo compacte | PL-C - Lampe fluo compacte PL-C 18W/840/4P G24 Q2 | [6 empty] | 30 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe fluo compacte | PL-C - Lampe fluo compacte PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX | [6 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
11 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe fluo compacte | TL-D - Lampe fluo compacte TL-D super 80 1M36W/840 | [6 empty] | 200 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe halogène | Lampe halogène Halopar 16 64824FL 50W 230V | [6 empty] | 50 |  |  |  | 0 |  | 0
13 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe halogène | Lampe halogène Halo a Eco PRO 64542 30W 230 V E27 | [6 empty] | 15 |  |  |  | 0 |  | 0
14 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe halogène | Lampe halogène Halo a Eco PRO 64548 116 W 230V E27 | [6 empty] | 25 |  |  |  | 0 |  | 0
15 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe halogène | Lampe halogène Halo a Eco PRO 64544 57W 230V E27 | [6 empty] | 35 |  |  |  | 0 |  | 0
16 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe halogène | Lampe halogène Halolux Ceram Eco 64401 100W230vE27 | [6 empty] | 30 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe halogène | Lampe halogène Halolux Ceram Eco 64404 205W230vE27 | [6 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
18 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe halogène | Lampe halogène Halostar 64435U 20W24V G4 | [6 empty] | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
19 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe halogène | Lampe halogène MNH-TD 150W/842 RX7S 1CT/12 | [6 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
20 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe halogène | R7S - Lampes halogènes TBT 300 w R7S | [6 empty] | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
21 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe halogène | 70W lampe halogène 240V- B22 | [6 empty] | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
22 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe halogène | lampe halogène Halostar STD 64440 50 W 12V GY6,35 | [6 empty] | 30 |  |  |  | 0 |  | 0
23 | BD.21 | ECLAIRAGE | Luminaire | Applique et tube incandescent | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
24 | BD.21 | ECLAIRAGE spécifique Carnot | Luminaire | Bal.Electron.ELXD 424.602 DALI/PUSH | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
25 | BD.21 | ECLAIRAGE spécifique Carnot | Luminaire | Bal.Electron.ELXD 418 628 1-10 V | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
26 | BD.21 | ECLAIRAGE | Luminaire | Fluo encastré 2x36 w avec ballast electronique | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
27 | BD.21 | ECLAIRAGE | Luminaire | Fluo encastré 4x18 w avec ballast electronique | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
28 | BD.21 | ECLAIRAGE | Luminaire | Hublot diam. 30 E27 | [6 empty] | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
29 | BD.21 | ECLAIRAGE | Luminaire | Hublot E27BLC détecteur | [6 empty] | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
30 | BD.21 | ECLAIRAGE | Luminaire | Hublot CHARTT1 BLANC E27 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
31 | BD.21 | ECLAIRAGE | Luminaire | Hublot blanc 2X9 W | [6 empty] | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
32 | BD.21 | ECLAIRAGE | Luminaire | Hublot noir 2X9 W | [6 empty] | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
33 | BD.21 | ECLAIRAGE | Luminaire | Douille de chantier B22 + coiffe serre fil | [6 empty] | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
34 | BD.21 | ECLAIRAGE | Luminaire | Luminaire TBS 260 4XTL-14W/840 HFP C6 PI SC | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
35 | BD.21 | ECLAIRAGE | Luminaire | Luminaire ENC ATRIS +M73RPV 418 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
36 | BD.21 | ECLAIRAGE | Luminaire | Luminaire étanche 1x18 w | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
37 | BD.21 | ECLAIRAGE | Luminaire | Luminaire étanche 2x36 w | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
38 | BD.21 | ECLAIRAGE | Luminaire | Luminaire étanche 2x58 w | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
39 | BD.21 | ECLAIRAGE | Luminaire | Plafonnier encastrable pour fluocompacte | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
40 | BD.21 | ECLAIRAGE | Luminaire | Luminaire encatré QBS570 1XHAL-MR50-45W 12V BR ALU | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
41 | BD.21 | ECLAIRAGE | Luminaire | Master TL-D SUPER 80 58W/840 1SL/25 | [6 empty] | 82 |  |  |  | 0 |  | 0
42 | BD.21 | ECLAIRAGE | Luminaire | Master PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
43 | BD.21 | ECLAIRAGE | Luminaire | BRG440 3XLED-HB6-4000 PSU CUI | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
44 | BD.21 | ECLAIRAGE | Luminaire | Plafonnier standard 2x36w, optique laquée | [6 empty] | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
45 | BD.21 | ECLAIRAGE | Luminaire | Réflecteur diamètre 80mm | [6 empty] | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
46 | BD.21 | ECLAIRAGE | Luminaire | Luminaire à poser CUBIX I-GU10 25 W MAX GRIS Argent | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
47 | BD.21 | ECLAIRAGE | Luminaire | Projecteur sur pied halogène C 400W 3M | [6 empty] | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
48 | BD.21 | ECLAIRAGE | Plafonnier | Plafonnier standard 4 x 18 W Optique Parabolique Alu Grand B | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
49 | BD.21 | ECLAIRAGE | Tube fluorescant | Master TL-D SUPER 80 18W/840 SLV/25 | [6 empty] | 460 |  |  |  | 0 |  | 0
50 | BD.21 | ECLAIRAGE | Tube fluorescant | Tube fluorescent 13W/640 diam 16G5 517mm | [6 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  | 0
51 | BD.21 | ECLAIRAGE | Tube fluorescant | Tube fluorescent 18 w 830 Diam.26 | [6 empty] | 180 |  |  |  | 0 |  | 0
52 | BD.21 | ECLAIRAGE | Tube fluorescant | Tube fluorescent 36 w 830 Diam.26 | [6 empty] | 170 |  |  |  | 0 |  | 0
53 | BD.21 | ECLAIRAGE | Tube fluorescant | Tube fluorescent 38w/840 Blanc Diam 26 mm long 1045 mm | [6 empty] | 23 |  |  |  | 0 |  | 0
54 | BD.21 | ECLAIRAGE | Tube fluorescant | Tube fluorescent 58 w 830 Diam.26 | [6 empty] | 50 |  |  |  | 0 |  | 0
55 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe Torche | Lampe frontale à LED | [6 empty] | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
56 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe Torche | Lampe torche de forte puissance ampoule krypton acceptant des piles rechargeable du marché | [6 empty] | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
57 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe Torche | Lampe torche rechargeable | [6 empty] | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
58 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe Torche | Lampe torche BLI 4 HARDCASE PRO 4AA | [6 empty] | 7 |  |  |  | 0 |  | 0
59 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe Torche | Lampe torche Phare rechargeable ou piles HARDCASE 110LM 385 M | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
60 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe Torche | Lampe torche Torche 3WATTLUXEON Rechargeable | [6 empty] | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
61 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe Torche | Lampe torche BLI 2 HARDCASE PRO 2AA | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
62 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe Torche | Gardian Expert led with LR820 Battery | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
63 | BD.21 | ECLAIRAGE | Lampe Torche | Torch Lith cree led cree110 Lum 61M | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
64 | BD.21 | ECLAIRAGE SECURITE | Ampoule | Ampoule boitier secours BA9S 12X3W | [6 empty] | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
65 | BD.21 | ECLAIRAGE SECURITE | Ampoule | Ampoule boitier secours E10 12X3W | [6 empty] | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
66 | BD.21 | ECLAIRAGE SECURITE | Lampe | E10 - Eclairage sécurité Lampe E10 12V 0,25A 3W | [6 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
67 | BD.21 | ENERGIE | Chauffage | Radiateur mobile soufflant 2KW | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
68 | BD.21 | ENERGIE | Chauffage | Radiateur mobile soufflant Tatou pass 2KW | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
69 | BD.21 | ENERGIE | Chauffage | Chronopass + interface FP | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
70 | BD.21 | APPAREILLAGE | Appareil électrique | Aérateur extra plat 280M3H | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
71 | BD.21 | APPAREILLAGE | Appareil électrique | Aérateur type 100 HY V mise en routr auto PAR HYGROSTAT INCORPORER. 160*95-29Db (A) 95M3/H-OMEGA 100 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
72 | BD.21 | APPAREILLAGE | Appareil électrique | Carillon sans fil Libra+kit EMET/RECEPT-CONVERTISS | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
73 | BD.21 | APPAREILLAGE | Appareil électrique | Projecteur sur pied 190X190MM | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
74 | BD.21 | APPAREILLAGE | Appareil électrique | Sèche mains 2300W | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
75 | BD.21 | APPAREILLAGE | Appareil électrique | Attache cady 4G16M16 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
76 | BD.21 | APPAREILLAGE | Appareil électrique | Caddy pince TKN M8 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
77 | BD.21 | APPAREILLAGE | Commande | Poussoir de panneau NF | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
78 | BD.21 | APPAREILLAGE | Commande | Poussoir de panneau NO | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
79 | BD.21 | APPAREILLAGE | Appareil électrique | Caméra Thermique | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
80 | BD.21 | MESURE | Appareil de mesure | Kit Appareil électrique de mesure | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
81 | BD.21 | MESURE | Accessoire de mesure | Pointe de touche diam.4m - rouge+noir Blister | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
82 | BD.21 | MESURE | Appareil de mesure | Testeur de tension 12 0 690 V. - Entraxe des pointes de touches 19 mm. - Repérage phase/neutre. Test de polarité.test sonore de continuité 2kohms. Test diodes. Test de résistance 2 à 300 kohms. | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
83 | BD.21 | MESURE | Appareil mesure | Luxmètre | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
84 | BD.21 | MESURE | Appareil de mesure | Détecteur de tension | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
85 | BD.21 | MESURE | Appareil de mesure | Kit outils CEI/EN – 60900 1000 V | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
86 | BD.21 | MESURE | Appareil de mesure | Meghometre numérique 50 – 1000V | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
87 | BD.21 | MESURE | Appareil de mesure | Multimètre numérique C.A 5240 G | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
88 | BD.21 | MESURE | Appareil de mesure | Pince amperemétrique 600 A | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
89 | BD.21 | MESURE | Appareil de mesure | Tournevis testeurs | [6 empty] | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
90 | BD.21 | MESURE | Appareil de mesure | Traceur de cables hors tension | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
91 | BD.21 | MESURE | Appareil de mesure | Vérificateur d'Absence de Tension numérique | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
92 | BD.21 | PILE | Pile plate alcaline | 3LR12 - Pile 4,5V | [6 empty] | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
93 | BD.21 | PILE | Pile lithium | 6LR61 - Pile BU 1-9V - alkaline à "pression" | [6 empty] | 90 |  |  |  | 0 |  | 0
94 | BD.21 | PILE | Pile bouton | SR44 | [6 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  | 0
95 | BD.21 | PILE | Pile baton | LR1 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
96 | BD.21 | PILE | Pile baton rechargeable | ACCU AA 2400 MA Extreme Pre Charged | [6 empty] | 56 |  |  |  | 0 |  | 0
97 | BD.21 | PILE | Pile baton rechargeable | ACCU AAA 800 MA Extreme Pre Charged | [6 empty] | 31 |  |  |  | 0 |  | 0
98 | BD.21 | PILE | Pile baton | LR03 (AAA) - 1,5 volts MN 2400 | [6 empty] | 66 |  |  |  | 0 |  | 0
99 | BD.21 | PILE | Pile baton | LR20 (D) | [6 empty] | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
100 | BD.21 | PILE | Pile baton | LR6 (AA) | [6 empty] | 190 |  |  |  | 0 |  | 0
101 | BD.21 | PILE | Pile bouton | SR66/SR626SW | [6 empty] | 15 |  |  |  | 0 |  | 0
102 | BD.21 | PILE | Pile bouton | LR 54 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
103 | BD.21 | PILE | Pile bouton | CR 2032 | [6 empty] | 31 |  |  |  | 0 |  | 0
104 | BD.21 | RALLONGE | Bloc et prolongateur | Bloc et prolongateur multiprises 3 prises 3X2 P+T 3 M | [6 empty] | 31 |  |  |  | 0 |  | 0
105 | BD.21 | RALLONGE | Bloc et prolongateur | Bloc et prolongateur multiprises 4 prises 4X2 P+T 3 M | [6 empty] | 28 |  |  |  | 0 |  | 0
106 | BD.21 | RALLONGE | Bloc et prolongateur | Bloc et prolongateur multiprises 5 prises 5X 2P+T 1,5 M | [6 empty] | 11 |  |  |  | 0 |  | 0
107 | BD.21 | RALLONGE | Bloc et prolongateur | Bloc et prolongateur multiprises 6 prises 6X2P+T 3M | [6 empty] | 44 |  |  |  | 0 |  | 0
108 | BD.21 | RALLONGE | Bloc et prolongateur | Bloc et prolongateur multiprises 6 prises 6X2P+T - Master / Slave Pararfoudre | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
109 | BD.21 | RALLONGE | Bloc | Bloc/Fiche multiprise 3 prises 3 x 2P + T FR Latérale Latérale blanc | [6 empty] | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
110 | BD.21 | RALLONGE | Enrouleur | Enrouleur standard 10 m avec socle 4 prises | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
111 | BD.21 | RALLONGE | Enrouleur | Enrouleur standard 25 m avec socle 4 prises | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
112 | BD.21 | RALLONGE | Enrouleur | Enrouleur standard 50 m avec socle 4 prises | [6 empty] | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
113 | BD.21 | RALLONGE | Prolongateur | Prolongateur/Fiche 2 P+T 10/16 A Caoutchouc Noir Sortie droite, IP 44 avec fiche mâle | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
114 | BD.21 | RALLONGE | Prolongateur | Prolongateur/ Fiche femelle 2 pôles sans terre avec anneau d'extraction Blanc | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
115 | BD.21 | RALLONGE | Prolongateur | Prolongateur/Fiche 2p+t 16 A plastique anneaux Blanc | [6 empty] | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
116 | BD.21 | RALLONGE | Prolongateur | Prolongateur/Fiche femelle prolongateur 2P + T 20 A Plexo avec volet de protection | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
117 | BD.21 | RALLONGE | Prolongateur | Prolongateur/ Fiche femelle prolongateur 3P + N + T 20 A Plexo avec volet de protection | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
118 | BD.21 | RALLONGE | Prolongateur | Prolongateur/ Fiche femelle prolongateur 3P + N + T 32 A Plexo avec volet de protection | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
119 | BD.21 | RALLONGE | Cordon prologateur | Fiche 2P+T 16A et prolongateur IP -10M | [6 empty] | 15 |  |  |  | 0 |  | 0
120 | BD.21 | RALLONGE | Cordon prologateur | Fiche 2P+T 16A et prolongateur IP -3M | [6 empty] | 8 |  |  |  | 0 |  | 0
121 | BD.21 | RALLONGE | Cordon prologateur | Fiche 2P+T 16A et prolongateur IP -5M | [6 empty] | 55 |  |  |  | 0 |  | 0
[15 empty] | TOTAL H.T. |  | 14
[15 empty] | T.V.A |  | 3
[15 empty] | TOTAL T.T.C. |  | 17
Engagement du candidat sur une remise applicable pendant la durée du marché aux achats non inscrits au BPU et validés par le service marchés
TYPE DE PRODUIT |  | CONSOMMABLES |  | % de remise à détailler par marque si besoin
ECLAIRAGE |  | Ampoules, néons…
PILES |  | Piles batons, rondes,…
AUTRES PRODUITS |  | % REMISE
UNIVERSITE JEAN MONNET | [9 empty] | Nom et adresse de la société :
DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS - SERVICE ACHATS & MARCHES PUBLICS
10 rue Tréfilerie - CS 82301
42023 Saint-Etienne Cédex 2
A Saint Etienne, le
Le Client, | [9 empty] | A , le
Le fournisseur,
Le Président de l'Université, | [9 empty] | Nom signature du Représentant ayant le pouvoir d'engager la société :
Cachet :
K. BOUABDALLAH